| SỞ Y TẾ TỈNH KHÁNH HÒA | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
| --- | --- |
| BỆNH VIỆN ĐA KHOA NINH THUẬN | Độc lập- Tự do- Hạnh phúc |
| PHỤ LỤC DANH MỤC DỊCH VỤ KIỂM ĐỊNH HỆ THỐNG KHÍ TRUNG TÂM PHỤC VỤ CÔNG TÁC KHÁM, CHỮA BỆNH (Đính kèm Thư yêu cầu số /TYC-BVNT ngày tháng 9 năm 2026) |  |

| STT | Danh mục dịch vụ | Nội dung dịch vụ | ĐVT | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kiểm định Bồn Oxy hóa lỏng dung tích 10.100 m3 | Kiểm định | Cái | 01 |
| 2 | Kiểm định Bồn Oxy hóa lỏng dung tích 6.208 m3 | Kiểm định | Cái | 01 |
| 3 | Kiểm định Bình chứa khí nén dung tích 700 lít | Kiểm định | Cái | 01 |
| 4 | Kiểm định Bình chứa khí nén dung tích 40 lít | Kiểm định | Cái | 01 |
| 5 | Kiểm định Hệ thống đường ống dẫn khí oxy y tế nhà khí B: 544m | Kiểm định | Hệ thống | 01 |
| 6 | Kiểm định Hệ thống đường ống dẫn khí nén y tế nhà khí B: 378m | Kiểm định | Hệ thống | 01 |
| 7 | Kiểm định Hệ thống đường ống dẫn khí hút nhà khí B: 444m | Kiểm định | Hệ thống | 01 |
| 8 | Kiểm định Hệ thống đường ống dẫn khí oxy y tế nhà khí A: 241m | Kiểm định | Hệ thống | 01 |
| 9 | Kiểm định Hệ thống đường ống dẫn khí nén y tế nhà khí A: 144m | Kiểm định | Hệ thống | 01 |
| 10 | Kiểm định Hệ thống đường ống dẫn khí hút nhà khí A: 233m | Kiểm định | Hệ thống | 01 |
| 11 | Kiểm định Hệ thống đường ống dẫn khí oxy y tế nhà khí CS2: 1570m | Kiểm định | Hệ thống | 01 |
| 12 | Kiểm định Nồi hấp 18 lít | Kiểm định | Cái | 01 |
| 13 | Kiểm định Nồi hấp 16 lít | Kiểm định | Cái | 01 |
| 14 | Kiểm định Nồi hấp 465 lít | Kiểm định | Cái | 01 |
| 15 | Kiểm định Áp kế | Kiểm định | Cái | 34 |
| 16 | Kiểm định Van an toàn | Kiểm định | Cái | 27 |

BIỂU MẪU

MẪU YÊU CẦU CHÀO GIÁ CỦA BỆNH VIỆN ĐA KHOA NINH THUẬN

TÊN CÔNG TY: ……………………………………………

Địa chỉ: ……………………………………………………....

Điện thoại liên hệ: ………………………………………….

BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận

Địa chỉ: Đường Nguyễn Văn Cừ, Phường Ninh Chử, Tỉnh Khánh Hòa

Theo Thư yêu cầu số        /TYC-BVNT ngày        tháng      năm 2026 của Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận, Công ty chúng tôi báo giá như sau:

- Báo giá cho danh mục dịch vụ:

| STT | Danh mục dịch vụ | Nội dung dịch vụ | Đơn vị tính | Số lượng | Đơn giá (có VAT) | Thành tiền (VNĐ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7)=(5)*(6) |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |  |  |
| Tổng cộng |  |  |  |  |  | … |

- Đơn giá trên báo giá đã bao gồm thuế VAT, chi phí vận chuyển và các chi phí dịch vụ liên quan.

- Thời gian thực hiện: …… ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

- Báo giá này có hiệu lực trong vòng: .... ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày], kể từ ngày ... tháng... năm... [ghi ngày.... tháng ... năm... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục I - Yêu cầu báo giá].

- Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

……………., Ngày … tháng …. năm 2026

Giám đốc hoặc người được ủy quyền

(Ký tên và đóng dấu)