PHỤ LỤC

| SỞ Y TẾ TỈNH KHÁNH HÒA BỆNH VIỆN ĐA KHOA NINH THUẬN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |

DANH MỤC DỊCH VỤ SỬA CHỮA, THAY THẾ LINH KIỆN

CHO HỆ THỐNG CHỤP CỘNG HƯỞNG TỪ (MRI)

(Đính kèm Thư yêu cầu số: 3849/TYC-BVNT ngày 23/9/2026 của Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận)

| Stt | Danh mục | Mô tả dịch vụ | Đvt | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tương thích với hệ thống chụp cộng hưởng từ (Model 1-5T Brivo MR355, hãng GE) |  |  |  |
| 1 | Dịch vụ sửa chữa, thay thế linh kiện cho hệ thống MRI | - Sửa chữa, thay thế linh kiện bộ làm lạnh (Coldhead) cho hệ thống MRI. (Đề nghị cung cấp thông số kỹ thuật, mã sản phẩm, hãng/nước sản xuất của linh kiện trên). - Cam kết đảm bảo phục hồi toàn bộ hệ thống về đúng tình trạng hoạt động tiêu chuẩn ban đầu (hoặc theo tiêu chuẩn vận hành của hãng sản xuất) sau khi hoàn tất thay thế linh kiện. - Cam kết thực hiện vệ sinh thiết bị, phòng máy, thu dọn toàn bộ vật tư, công cụ thi công ra khỏi khu vực phòng MRI trước khi tiến hành nghiệm thu. | Gói | 01 |