## VTYT
PHỤ LỤC 01
SỞ Y TẾ TỈNH KHÁNH HÒA CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BỆNH VIỆN ĐA KHOA NINH THUẬN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
DANH MỤC VẬT TƯ Y TẾ PHỤC VỤ CÔNG TÁC KHÁM, CHỮA BỆNH
(Đính kèm Thư yêu cầu số: 389/TYC-BVNT ngày 30/01/2026 của Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận)
Stt | Tên hàng hóa | Yêu cầu kỹ thuật | Đvt | Số lượng
I. | Phần 1: Túi đựng dụng cụ tiệt trùng
1 | Túi đựng dụng cụ để tiệt trùng | Kích thước: 75mm x (≥200m), chất liệu: PET+PP hoặc tương đương | Cuộn | 70
2 | Túi đựng dụng cụ để tiệt trùng | Kích thước: 100mm x (≥200m), chất liệu: PET+PP hoặc tương đương | Cuộn | 75
3 | Túi đựng dụng cụ để tiệt trùng | Kích thước: 150mm x (≥200m), chất liệu: PET+PP hoặc tương đương | Cuộn | 250
4 | Túi đựng dụng cụ để tiệt trùng | Kích thước: 200mm x (≥200m), chất liệu: PET+PP hoặc tương đương | Cuộn | 400
5 | Túi đựng dụng cụ để tiệt trùng | Kích thước: 250mm x 65mm x (≥100m), chất liệu: PET+PP hoặc tương đương | Cuộn | 185
6 | Túi đựng dụng cụ để tiệt trùng | Kích thước: 400mm x (≥200m), chất liệu: PET+PP hoặc tương đương | Cuộn | 80
7 | Túi đựng dụng cụ để tiệt trùng | Kích thước: 100mm x (≥100m), nhựa plastic PET/PE hoặc OPA/PE hoặc tương đương. Dùng cho lò hấp Plasma | Cuộn | 5
8 | Túi đựng dụng cụ để tiệt trùng | Kích thước: 150mm x (≥100m), nhựa plastic PET/PE hoặc OPA/PE hoặc tương đương. Dùng cho lò hấp Plasma | Cuộn | 120
9 | Túi đựng dụng cụ để tiệt trùng | Kích thước: 200mm x (≥100m), nhựa plastic PET/PE hoặc OPA/PE hoặc tương đương. Dùng cho lò hấp Plasma | Cuộn | 60
10 | Túi đựng dụng cụ để tiệt trùng | Kích thước: 350mm x (≥100m), nhựa plastic PET/PE hoặc OPA/PE. Dùng cho lò hấp Plasma | Cuộn | 10
11 | Chỉ thị hóa học | Chỉ thị hóa học sử dụng để giám sát quá trình tiệt khuẩn: thời gian, nhiệt độ và hơi nước Kích thước: ≥(5.1cm x 1.9cm) Hộp/≥500 miếng | Hộp | 175
12 | Chỉ thị nhiệt | Dạng gói gồm một tờ chỉ thị hoá học nhạy cảm với hơi nước bên trong, không chứa chì. - Giúp xác định chất lượng lò hấp có đạt hay không - Dùng cho lò hấp tiệt trùng bằng hơi nước | Gói | 700
13 | Chỉ thị sinh học | Kiểm soát quá trình tiệt khuẩn hơi nước kiểu trọng lực ở nhiệt độ 121°C và hút chân không ở 132°C. Cấu tạo: Một dải bào tử Geobacillus stearothermophilus Ống thủy tinh kín với môi trường sinh trưởng Vạch chỉ thị tiếp xúc trên nhãn sẽ chuyển từ màu hồng sang màu nâu / đen sau tiệt khuẩn. | Ống | 700
14 | Chỉ thị hoá học | Chỉ thị hoá học dùng cho máy STERRAD 100S Kích thước: ≥(1,9cm x 5,1cm) Hộp/≥250 miếng | Hộp | 70
15 | Chỉ thị sinh học | Chỉ thị sinh học dùng cho máy STERRAD 100S Cho kết quả trong 24 phút khi được ủ Hộp/≥30 lọ | Hộp | 8
II. | Phần 2: Dung dịch sát khuẩn
1 | Cồn 90 độ | Thành phần: Ethanol ≥90% | Lít | 1000
2 | Cồn tuyệt đối | Thành phần: Ethanol ≥99,5% | Lít | 1200
3 | Dầu mù u | Thành phần: Dầu mù u + mỡ trăn + Vitamin E + Dầu parafin. Lọ/≥15ml | Lọ | 2000
4 | Dung dịch tẩy rửa trang thiết bị y tế | Thành phần: Tổ hợp 5 Enzyme (amylase, protease, lipase, cellulase và mannanase), chất hoạt động bề mặt: <15g Chai/≥1 lít | Chai | 1300
5 | Dung dịch rửa quả lọc thận | Thành phần: Hydrogen Peroxide 26,53%, Acetic Acid 7,83%, Peracetic Acid 5.0% Can/ ≥5 lít | Can | 100
6 | Gel bôi trơn | Thành phần chính: Water; Glycerin; Monopropylen; Hydroxyl ethyl cellulose; Carbomer; Phenoxyethanol; Ethylhexylglicerin; Sodium hydroxide không chứa muối và formaldehyde. Được sử dụng trong nội soi dạ dày, nội soi đại tràng, nội soi trực tràng, bôi trơn âm đạo, soi bàng quang. Tuýp/≥82g | Tuýp | 3000
7 | Natri clorid | Thành phần: NaCl | Kg | 1500
8 | Dung dịch rửa tay phẫu thuật | Thành phần: Chlorhexidine digluconate ≥4%, Cocamidopropylamine oxide, Alkylpolyglycoside, Glycerin và Methyl glucosides Công dụng: xà phòng khử khuẩn cho vệ sinh tay thường quy và vệ sinh tay ngoại khoa pH = 5.5 Can/ ≥5 lít | Can | 480
9 | Cồn sát khuẩn tay phẫu thuật | Thành phần: Ethanol 70%w/w + Propanol-2-ol l,74%w/w, Bisabolol (chất bảo vệ da), Glycerin (chất dưỡng ẩm da). Cồn sát khuẩn tay dạng thixotropic gel Chai /≥500ml, có vòi | Chai | 2500
10 | Dung dịch sát khuẩn tay thường quy | Thành phần: Ethanol và isopropanol ≥ 75%; chlorhexdine Digluconale 0,5% (w/w) Chai /≥500ml có vòi, vòi xịt và mỗi lượt bơm từ 2,5 – 3ml | Chai | 3400
11 | Dung dịch xử lý oxi hóa, gỉ sét trên dụng cụ inox | Thành phần: Glycolic acid, Ethoxylated Alcohol Chai /≥750 ml | Chai | 20
12 | Dung dịch xử lý các mảng bám Biofilm trên kim loại | Thành phần: Triethanolamine, Ethoxylated alcohol Chai /≥750 ml | Chai | 20
13 | Dầu bôi trơn dụng cụ phẫu thuật | Thành phần: dầu trắng y tế ≥ 30% và tương thích với tiệt khuẩn hơi nước Bôi trơn các khớp nối của dụng cụ, giảm ăn mòn và hình thành rỉ sét. Chai /≥200ml | Chai | 50
14 | Viên khử trùng | Thành phần: 50% w/w Sodium Dichloroisocyanurate (≥2,5g Sodium Dichloroisocyanurate/ viên 5g - tương đương với 1,5g Clorin hoạt tính/ viên 5g) | Viên | 60000
15 | Chất tẩy rửa đa enzyme | Thành phần: Protease, lipase, amylase, cellulase, chất hoạt động bề mặt. Áp dụng cho nhiều hệ thống làm sạch tự động Thích hợp cho tất cả các loại dụng cụ phẫu thuật. Can/ ≥5 lít | Can | 80
16 | Dung dịch khử khuẩn mức độ cao | Dung dịch khử khuẩn mức độ cao dụng cụ nội soi và dụng cụ không chịu nhiệt Thành phần: acid peracetic ≥ 1000 ppm (được tạo ra từ acetylcaprolactam), không chứa acid acetic Nồng độ acid peracetic sau khi hoạt hóa 2000 ppm Khử khuẩn mức độ cao trong 5 phút. Tái sử dụng trong vòng 14 ngày, có kèm test kiểm tra nồng độ acid peracetic. Can/ ≥5 lít | Can | 200
17 | Dung dịch sát khuẩn bề mặt | Thành phần: Hydrogen Peroxide 5% (w/w) + Ion Bạc 0,005% (w/w) | Lít | 1000

## HCXN
PHỤ LỤC 02
SỞ Y TẾ TỈNH KHÁNH HÒA CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BỆNH VIỆN ĐA KHOA NINH THUẬN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
DANH MỤC HÓA CHẤT XÉT NGHIỆM PHỤC VỤ CÔNG TÁC KHÁM, CHỮA BỆNH
(Đính kèm Thư yêu cầu số: 389/TYC-BVNT ngày 30/01/2026 của Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận)
Stt | Tên hàng hóa | Yêu cầu kỹ thuật | Đvt | Số lượng
I. | Phần 1: Hóa chất dùng cho xét nghiệm đông máu
1 | Hóa chất đo thời gian PT | - Hóa chất để xác định thời gian prothrombin (PT) và định lượng fibrinogen trong huyết tương người. - Hoá chất với độ nhạy ISI trung bình đạt 1,00. Độ tuyến tính với Fibrinogen tối thiểu thuộc 60 - 700 mg/dL. - Dạng bột khô và chất bảo quản, đệm. - Thành phần tối thiểu chứa: yếu tố mô người tái tổ hợp, phospholipid tổng hợp, canxi clorua. - Độ ổn định sử dụng sau khi hoàn nguyên (hoặc mở nắp) tối thiểu từ 10 ngày ở nhiệt độ 2-8 độ C và tối thiểu từ 10 ngày ở 15 độ C trên máy. Hộp/≥(5x20ml + 5x20ml) | Hộp | 65
2 | Hóa chất đo thời gian APTT | - Hóa chất dùng để xét nghiệm thời gian APTT đóng gói kèm theo Calcium Chloride. - Dạng lỏng. - Thành phần tối thiểu chứa silica keo, phospholipid tổng hợp, đệm và chất bảo quản. - Thời gian ổn định hóa chất sau khi mở nắp: tối thiểu từ 30 ngày nhiệt độ 2-8 độ C, tối thiểu từ 5 ngày nhiệt độ 15 độ C trên máy. Hộp/≥(5x9ml + 5x8ml) | Hộp | 70
3 | Hóa chất dùng để xét nghiệm định lượng Fibrinogen | - Hóa chất dùng để xét nghiệm định lượng Fibrinogen-Clauss. - Dạng bột khô. - Thành phần tối thiểu chứa: thrombin nguồn gốc bò. Độ tuyến tính tổi thiểu 35 mg/dL và tối đa 1000 mg/dL. - Độ ổn định sử dụng sau khi hoàn nguyên (hoặc mở nắp) tối thiểu 7 ngày nhiệt độ 2-8 độ C, tối thiểu 7 ngày nhiệt độ 15 độ C trên máy. Hộp/≥(10x2ml) | Hộp | 30
4 | Hóa chất dùng để xét nghiệm định lượng D-Dimer | - Hóa chất dùng để xét nghiệm định lượng D-Dimer theo phương pháp miễn dịch độ đục, loại trừ khả năng mắc thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch (VTE). Ngưỡng xét nghiệm tối thiểu từ 500 ng/mL, độ nhạy tối thiểu từ 99.99%, độ đặc hiệu trung bình đạt từ 40%, độ tuyến tính tối thiểu thuộc 215 - 128000ng/ml (chế độ auto rerun) và giá trị tiên lượng âm tính (NPV) đạt 100%. - Hóa chất kèm theo chất đệm (hoặc chất pha loãng) và chất chuẩn. - Dạng lỏng. - Độ ổn định sử dụng sau khi hoàn nguyên (hoặc mở nắp): hóa chất Latex tối thiểu từ 30 ngày nhiệt độ 2-8 độ C, tối thiểu từ 7 ngày nhiệt độ 15 độ C trên máy. Hộp/≥(3x4ml + 3x6ml +2x1ml) | Hộp | 25
5 | Chất kiểm chuẩn dùng cho xét nghiệm định lượng D-Dimer | - Hóa chất dùng để kiểm chuẩn cho xét nghiệm định lượng D-Dimer, gồm 2 mức nồng độ ngưỡng và nồng độ bất thường. - Dạng lỏng. - Thành phần tối thiểu chứa D-Dimer có nguồn gốc từ fibrin người. - Thời gian ổn định: tối thiểu từ 30 ngày nhiệt độ 2-8 độ , tối thiểu từ 24 giờ nhiệt độ 15 độ trên máy. Hộp/≥(5x1ml + 5x1ml) | Hộp | 6
6 | Chất kiểm chuẩn mức bình thường | - Hóa chất dùng để kiểm chuẩn cho xét nghiệm đông máu như PT, APTT, TT, Fibrinogen, các loại yếu tố, yếu tố Von Willebrand, Antithrombin, Plasminogen, Plasmin Inhibitor, Protein S, Protein C, Hepatocomplex ở dải đo bình thường. - Dạng bột khô. - Thành phần tối thiểu chứa huyết tương người. - Thời gian ổn định tối thiểu 24 giờ với xét nghiệm PT, APTT, Fibrinogen, TT hoặc tối thiểu từ 8 tiếng với xét nghiệm Hepatocomplex. Hộp/≥(10x1ml) | Hộp | 30
7 | Chất kiểm chứng mức bất thường cao | - Hóa chất dùng để kiểm chuẩn cho xét nghiệm đông máu như PT, APTT, Hepatocomplex ở dải đo bất thường cao. - Dạng bột khô. - Thành phần tối thiểu chứa huyết tương người. - Thời gian ổn định: tối thiểu từ 24 giờ với xét nghiệm PT, APTT hoặc thời gian ổn định tối thiểu từ 8 tiếng với xét nghiệm Hepatocomplex. Hộp/≥(10x1ml) | Hộp | 30
8 | Chất chuẩn dùng cho các xét nghiệm | - Hóa chất dùng để hiệu chuẩn cho xét nghiệm đông máu như PT, Fibrinogen, các loại yếu tố, yếu tố Von Willebrand, Antithrombin, Plasminogen, Plasmin Inhibitor, Protein S, Protein C. - Dạng đông khô. - Thành phần tối thiểu: chứa huyết tương người. -Thời gian ổn định: tối thiểu từ 24 giờ ở nhiệt độ 2-8 độ C với xét nghiệm PT, APTT, Fibrinogen, TT, Antithrombin, Plasminogen, Plasmin Inhibitor, Protein C và Protein S, tối thiểu từ 8 giờ ở nhiệt độ 2-8 độ C với các xét nghiệm yếu tố Hộp/≥(10x1ml) | Hộp | 5
9 | Dung dịch dùng để làm sạch | - Dung dịch dùng để làm sạch trên hệ thống máy đông máu tự động. -Thành phần tối thiểu chứa acid chlohydric 100 mmol/L. Hộp/≥ 500ml | Hộp | 100
10 | Dung dịch dùng để làm sạch và tẩy nhiễm | - Dung dịch dùng để làm sạch và tẩy nhiễm trên hệ thống máy đông máu tự động. -Thành phần tối thiểu chứa dung dịch natri hypoclorit. Hộp/≥ 80ml | Hộp | 50
11 | Hóa chất dùng để pha loãng | - Hóa chất dùng để pha loãng xét nghiệm chuẩn máy trên máy xét nghiệm đông máu. - Dạng lỏng. - Thành phần tối thiểu có chứa natri cloride và natri azide. Hộp/≥100 ml | Hộp | 30
12 | Cóng phản ứng | - Cóng phản ứng dùng trên hệ thống máy đông máu tự động bằng phương pháp đo quang. - Thành phần: nhựa polystyrene hoặc tương đương Hộp/≥2400 cuvette | Hộp | 70
13 | Dung dịch dùng để xúc rửa | - Dung dịch dùng để xúc rửa trên hệ thống phân tích đông máu tự động. - Thành phần tối thiểu chứa 2-Methyl-4-isothiazolin-3-one hydrochloride (MIT HCl). - Bình/≥ 4000 ml | Bình | 250
14 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng Anti Xa | - Hóa chất dùng để định lượng nồng độ chất ức chế trực tiếp yếu tố Xa bằng phương pháp so màu. - Dạng lỏng. - Thành phần tối thiểu chứa yếu tố Xa có nguồn gốc từ bò, albumin huyết thanh bò. - Thời gian ổn định: tối thiểu từ 1 tháng nhiệt độ 2-8 độ C, tối thiểu từ 7 ngày nhiệt độ 15 độ C trên máy. Hộp/≥(5x3ml + 5x2.5ml) | Hộp | 19
15 | Chất chuẩn dùng cho xét nghiệm định lượng Anti Xa | - Hóa chất dùng để hiệu chuẩn cho xét nghiệm Anti-Xa ở 3 mức nồng độ. - Dạng bột đông khô. - Thành phần tối thiểu chứa huyết tương người, heparin, đệm. - Thời gian ổn định: tối thiểu từ 2 ngày nhiệt độ 2-8 độ C, tối thiểu từ 1 ngày nhiệt độ 15-25 độ C trên máy. Hộp/≥(3x1ml + 3x1ml + 3x1ml) | Hộp | 2
16 | Chất kiểm chuẩn dùng cho xét nghiệm định lượng Anti Xa | - Hóa chất dùng để kiểm chuẩn cho xét nghiệm xác định Heparin trọng lượng phân tử thấp, gồm 2 mức nồng độ (thấp và cao). - Dạng bột đông khô. - Thành phần tối thiểu chứa huyết tương người, heparin trọng lượng phân tử thấp, đệm. - Thời gian ổn định: tối thiểu từ 2 ngày nhiệt độ 2-8 độ C, tối thiểu từ 1 ngày nhiệt độ 15 độ C trên máy. Hộp/≥(5x1ml + 5x1ml) | Hộp | 5