## VTYT
PHỤ LỤC
SỞ Y TẾ TỈNH KHÁNH HÒA CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BỆNH VIỆN ĐA KHOA NINH THUẬN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
DANH MỤC KHÍ ARGON Y TẾ
(Đính kèm Thư yêu cầu: 3942/TYC-BVNT ngày 29/9/2026 của Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận)
Stt | Danh mục | Yêu cầu kỹ thuật | Đvt | Số lượng
1 | Khí Argon y tế | Thành phần: - Bao gồm Argon độ tinh khiết: ≥ 99,9995% - H2O ≤ 3ppm, N2 ≤ 5ppm, Oxygen ≤ 2ppm Bình chứa: - Dung tích bình chứa 8 lít - Áp suất an toàn: ≥ 250 bar - Áp suất khí nén khi đầy: ≥ 130 bar - Thể tích khí trong bình: ≥ 1.040 lít Kết nối: - Nối nhanh cơ khí: NTP G 1/4 - 6mm - Giao diện nối điện tử: HDMI Tương thích với máy phát tia plasma lạnh PlasmaMED-GAP | Bình | 500