## VTYT
PHỤ LỤC 01
SỞ Y TẾ TỈNH KHÁNH HÒA CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BỆNH VIỆN ĐA KHOA NINH THUẬN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
DANH MỤC VẬT TƯ DÙNG CHO XÉT NGHIỆM PCR
(Đính kèm Thư yêu cầu số: 3999/TYC-BVNT ngày 01/10/2026 của Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận)
Stt | Tên hàng hóa | Yêu cầu kỹ thuật | Đvt | Số lượng
1 | Đầu tip có lọc | - Thể tích: 10µL - Chất liệu đầu tip: nhựa Polypropylene hoặc tương đương - Màng lọc polyethylene, không DNase, RNase, pyrogen - Tiệt trùng Hộp/≥96 cái | Hộp | 260
2 | Đầu tip có lọc | - Thể tích: 100µL - Chất liệu đầu tip: nhựa Polypropylene hoặc tương đương - Màng lọc polyethylene, không DNase, RNase, pyrogen - Tiệt trùng Hộp/≥96 cái | Hộp | 260
3 | Đầu tip có lọc | - Thể tích: 200µL - Chất liệu đầu tip: nhựa Polypropylene hoặc tương đương - Màng lọc polyethylene, không DNase, RNase, pyrogen - Tiệt trùng Hộp/≥96 cái | Hộp | 260
4 | Đầu tip có lọc | - Thể tích: 1000µL - Chất liệu đầu tip: nhựa Polypropylene hoặc tương đương - Màng lọc polyethylene, không DNase, RNase, pyrogen - Tiệt trùng Hộp/≥96 cái | Hộp | 260
5 | Bộ thu mẫu HPV | Bộ dụng cụ xử lý và thu nhận các tế bào phụ khoa từ mẫu dịch phết. Mẫu dịch phết được thu nhận tại vị trí cổ tử cung sẽ được xử lý loại bỏ nhầy và máu trên nền mẫu trong hỗn hợp dung dịch cồn đệm. Các tế bào được bảo quản sẽ ổn định về hình dạng (nhân và tế bào chất) trong một khoảng thời gian (tối thiểu 1 tháng) trong điều kiện nhiệt độ phòng (15-250C). Bộ thu mẫu HPV bao gồm: - Que lấy mẫu sử dụng một lần bao gồm một tay cầm, một đầu thu mẫu và một ống đẩy. Đầu thu mẫu được làm bằng PE; tay cầm thu mẫu và ống đẩy được làm bằng PP. Que thu mẫu được tiệt trùng bằng khí EO. - Môi trường vận chuyển mẫu trong suốt, không màu, pH dung dịch 6.8 ± 0.2 Bộ/≥20 test | Bộ | 140
6 | Tuýp PCR | Chất liệu: PP hoặc tương đương, không chứa DNA enzymes, RNA enzymes, protein, DNA Thể tích: 0.2ml Tiệt trùng Phù hợp với các dòng máy Realtime PCR thông dụng Hộp/≥125 cái | Hộp | 25