## VTYT
PHỤ LỤC
SỞ Y TẾ TỈNH KHÁNH HÒA CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BỆNH VIỆN ĐA KHOA NINH THUẬN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
DANH MỤC DỤNG CỤ DÙNG TRONG NỘI SOI TIÊU HÓA
(Đính kèm Thư yêu cầu số: 4356/TYC-BVNT ngày 22/10/2026 của Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận)
Stt | Tên hàng hóa | Yêu cầu kỹ thuật | Đvt | Số lượng
1 | Ống nội soi dạ dày | Ống nội soi dạ dày tương thích với hệ thống nội soi tiêu hóa, Model: EP-6000, Fujifilm/Nhật Bao gồm: - 01 vali đựng ống soi - 10 van sinh thiết - 01 chổi rửa dài - 01 chổi rửa dùng vệ sinh van - 01 đầu nối thông khí - 01 bộ rửa kênh - 01 van hút - 01 van khí nước | Bộ | 1
2 | Ống nội soi đại tràng | Ống nội soi đại tràng tương thích với hệ thống nội soi tiêu hóa, Model: EP-6000, Fujifilm/Nhật Bao gồm: - 01 vali/hộp đựng ống soi - 10 van sinh thiết - 01 chổi rửa dài - 01 chổi rửa dùng vệ sinh van - 01 đầu nối thông khí - 01 bộ rửa kênh - 01 van hút - 01 van khí nước - 01 van tăng cường - 01 ống kết nối kênh xịt | Bộ | 1
3 | Tay cầm của bộ thắt tĩnh mạch thực quản | Tay cầm và hệ thống dây kéo đi kèm được dùng để luồn qua các ống nội soi Đường kính kênh dụng cụ ≥2.8mm | Cái | 2
4 | Chổi rửa kênh sinh thiết ống soi | Dây dẫn bằng nhựa, dùng vệ sinh kênh sinh thiết ống soi dạ dày Đường kính kênh ≥2mm. Đường kính chổi 3mm | Cái | 10
5 | Chổi rửa kênh sinh thiết ống soi | Dây dẫn bằng nhựa, dùng vệ sinh kênh sinh thiết ống soi đại tràng Đường kính kênh 2.8 - 3.2mm. Đường kính chổi 6mm | Cái | 10
6 | Chổi rửa kênh sinh thiết ống soi | Dùng vệ sinh kênh sinh thiết ống soi Đường kính kênh 1.8mm, dài ≥ 230cm. Đường kính chổi 5mm | Cái | 5
7 | Chổi rửa vệ sinh van | Chiều dài lông chổi vệ sinh van: 40mm Đường kính đầu chổi vệ sinh ổ van: 10-11mm | Cái | 10