| SỞ Y TẾ TỈNH KHÁNH HÒA | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
| --- | --- |
| BỆNH VIỆN ĐA KHOA NINH THUẬN | Độc lập- Tự do- Hạnh phúc |
| PHỤ LỤC DANH MỤC DỊCH VỤ SỬA CHỮA THIẾT BỊ Y TẾ (ĐỢT 1) PHỤC VỤ CÔNG TÁC KHÁM CHỮA BỆNH (Đính kèm Thư yêu cầu số: 4367/TYC-BVNT ngày 23 tháng 10 năm 2026) |  |

| STT | Danh mục dịch vụ | Nội dung dịch vụ | ĐVT | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Phần 1: Dịch vụ sửa chữa tủ lạnh lưu trữ tử thi |  |  |  |
| 1 | Sửa chữa tủ lạnh lưu trữ tử thi Seri: 213.9201/00058312 Model: LTKZ HS 2-5/ Vietnam Xuất xứ: UFSK-Đức | - Thay máy nén - Thay quạt tản nhiệt dàn nóng - Thay quạt dàn lạnh - Bơm gas - Hàn ống bị thủng - Thay ron tủ và sáp làm kín - Vệ sinh, cân chỉnh thông số kỹ thuật | Gói | 01 |
| II | Phần 2: Dịch vụ sửa chữa máy gây mê kèm thở |  |  |  |
| 1 | Sửa chữa máy gây mê kèm thở Seri: ASED-0193 Model: Fabius Plus Xuất xứ: Draeger-Đức | - Thay cảm biến oxy: 01 cái - Thay bộ kit 3 năm cho máy: 01 cái - Thay bộ kit 2 năm cho máy: 01 cái - Thay cáp kết nối cảm biến oxy: 01 cái | Máy | 01 |
| 2 | Sửa chữa máy gây mê kèm thở Seri: ASED-0202 Model: Fabius Plus Xuất xứ: Draeger-Đức | - Thay cảm biến oxy: 01 cái - Thay bộ kit 3 năm cho máy: 01 cái - Thay bộ kit 2 năm cho máy: 01 cái - Thay cáp kết nối cảm biến oxy: 01 cái | Máy | 01 |
| III | Phần 3: Dịch vụ sửa chữa máy thở Elisa |  |  |  |
| 1 | Sửa chữa máy thở Seri: 03211726 Model: Elisa 300 Xuất xứ: Lowenstein Medical-Đức | - Sửa bộ trộn khí thở - Thay lọc tuabin - Hiệu chuẩn lại các thông số sau khi sửa chữa | Máy | 01 |
| 2 | Sửa chữa máy thở Seri: 06218584 Model: Elisa 600 Xuất xứ: Lowenstein Medical-Đức | - Sửa bảng mạch chính - Hiệu chuẩn lại các thông số sau khi sửa chữa | Máy | 01 |
| 3 | Sửa chữa máy thở Seri: 03211736 Model: Elisa 300 Xuất xứ: Lowenstein Medical-Đức | - Sửa bộ trộn khí thở - Thay lọc tuabin - Hiệu chuẩn lại các thông số sau khi sửa chữa | Máy | 01 |