| SỞ Y TẾ TỈNH KHÁNH HÒA BỆNH VIỆN ĐA KHOA NINH THUẬN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |

PHỤ LỤC 
DANH MỤC MUA SẮM HÀNG HÓA (ĐỢT 2) PHỤC VỤ 
CÔNG TÁC KHÁM, CHỮA BỆNH 
(Đính kèm Thư yêu cầu số 4477 /TYC-BVNT ngày 29 tháng 10 năm 2026)

| STT | Danh mục hàng hóa | Thông số kỹ thuật | ĐVT | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Phần 1: Mua sắm tăng phô |  |  |  |
| 1 | Tăng phô | - Dành cho đèn huỳnh quang - Công suất: 18W - Điện áp đầu vào: 220-240V - Tần số đầu vào: 50/60Hz - Dòng rò đất (Tối đa): 0.5mA - Loại đầu nối: Insert - Hàng mới 100% - Bảo hành: ≥ 12 tháng. - Năm sản xuất: 2025 trở về sau | Cái | 20 |
| II | Phần 2: Mua sắm thiết bị chỉ báo đo nhiệt độ đóng băng |  |  |  |
| 1 | Thiết bị chỉ báo đo nhiệt độ đóng băng | - Thời gian cảnh báo: 60 phút dưới 0ºC/+32ºF - Hàng mới 100% - Bảo hành: ≥ 12 tháng - Năm sản xuất: 2025 trở về sau | Cái | 03 |

BIỂU MẪU

MẪU YÊU CẦU CHÀO GIÁ CỦA BỆNH VIỆN ĐA KHOA NINH THUẬN

TÊN CÔNG TY: ……………………………………………

Địa chỉ: ……………………………………………………....

Điện thoại liên hệ: ………………………………………….

BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận

Địa chỉ: Đường Nguyễn Văn Cừ, Phường Ninh Chử, Tỉnh Khánh Hòa

Theo Thư yêu cầu số        /TYC-BVNT ngày        tháng      năm 2026 của Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận, Công ty chúng tôi báo giá như sau:

- Báo giá danh mục mua sắm:

| STT | Danh mục hàng hóa | Thông số kỹ thuật | Ký mã hiệu | Nhãn hiệu | Bảo hành | Hãng sản xuất | Xuất xứ | Đơn vị tính | Số lượng | Đơn giá (có VAT) | Thành tiền (VNĐ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12)=(10)*(11) |
| 1 | Hàng hóa A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Hàng hóa B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| n | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tổng cộng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | … |

- Đơn giá trên báo giá đã bao gồm thuế GTGT, chi phí vận chuyển và các chi phí dịch vụ liên quan.

- Thời gian giao hàng: ……..., kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

- Báo giá này có hiệu lực trong vòng: .... ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày], kể từ ngày ... tháng... năm. ..[ghi ngày ....tháng...năm... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục I - Yêu cầu báo giá].

- Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

……………., Ngày … tháng …. năm 2026

Giám đốc hoặc người được ủy quyền

(Ký tên và đóng dấu)