| SỞ Y TẾ TỈNH KHÁNH HÒA | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
| --- | --- |
| BỆNH VIỆN ĐA KHOA NINH THUẬN | Độc lập- Tự do- Hạnh phúc |
| PHỤ LỤC DANH MỤC DỊCH VỤ SỬA CHỮA THIẾT BỊ Y TẾ (ĐỢT 2) PHỤC VỤ CÔNG TÁC KHÁM CHỮA BỆNH (Đính kèm Thư yêu cầu số /TYC-BVNT ngày tháng 11 năm 2026) |  |

| STT | Danh mục dịch vụ | Nội dung dịch vụ | ĐVT | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Phần 1: Dịch vụ sửa chữa bàn mổ đa năng điện thủy lực |  |  |  |
| 1 | Sửa chữa bàn mổ đa năng điện thủy lực Seri: M14617-01 Model: FHC 1000S Xuất xứ: Future Health Concepts, INC/ Mỹ | - Sửa chữa board nguồn - Sữa chữa board điều khiển - Vệ sinh, cân chỉnh thông số kỹ thuật | Gói | 01 |
| II | Phần 2: Dịch vụ sửa chữa máy laser CO2 (dao mổ laser) |  |  |  |
| 1 | Sửa chữa máy laser CO2 (dao mổ laser) Seri: 127 Model: STL-3000P Xuất xứ: Stratek Co., Ltd/ Hàn Quốc | - Sửa chữa board công suất - Sữa chữa bóng phát tia - Vệ sinh, cân chỉnh thông số kỹ thuật | Gói | 01 |
| III | Phần 3: Dịch vụ sửa chữa máy giặt sấy đồ vải |  |  |  |
| 1 | Sửa chữa máy giặt sấy đồ vải Seri: 1304025422 Model: HCL080 Xuất xứ: Brand Huebsch-Mỹ | - Thay board mạch chính - Thay 02 khởi động từ - Sơn và gia cố khung sườn bằng thanh V inox - Thay và gia cố tấm khung vỏ ngoài máy giặt bằng tấm inox - Thay dây đai truyền động - Kiểm tra vệ sinh van cấp nước và xả nước - Kiểm tra hệ thống dây điện - Kiểm tra ron cửa và các công tắc hành trình - Gia cố khung sườn máy giặt: + Gõ rỉ sét, sơn lại khung sắt cũ + Gia cố thêm thanh V inox + Thay vỏ máy bị rỉ sét + Vệ sinh máy | Máy | 01 |
| 2 | Sửa chữa máy giặt sấy đồ vải Seri: 653658/15 Model: LS-355SME Xuất xứ: Girbau S.A/ Tây Ban Nha | - Sửa chữa motor máy giặt: + Quấn lại cuộn dây + Thay bạc đạn + Thay các bộ phận rỉ sét + Thay mới đế và trục tăng giãn dây đai - Sửa chữa motor sấy máy giặt: + Quấn lại cuộn dây + Thay bạc đạn + Thay cánh quạt tản nhiệt - Gia cố khung sườn cho máy giặt: + Gõ rỉ sét, sơn lại khung sắt cũ + Gia cố thêm thanh V inox + Thay vỏ máy bị rỉ sét + Thay dây đai truyền động + Vệ sinh máy | Máy | 01 |
| 3 | Sửa chữa máy giặt sấy đồ vải Seri: 653657/15 Model: LS-355SME Xuất xứ: Girbau S.A/ Tây Ban Nha | - Gia cố khung sườn cho máy giặt: + Gõ rỉ sét, sơn lại khung sắt cũ + Gia cố thêm thanh V inox + Thay vỏ máy bị rỉ sét + Thay dây đai truyền động + Vệ sinh máy | Máy | 01 |