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	STT
	Danh mục dịch vụ
	Nội dung dịch vụ
	ĐVT
	Số lượng

	I
	Phần 1: Dịch vụ sửa chữa bơm tiêm điện và bơm truyền dịch

	1
	Sửa chữa bơm tiêm điện 
Seri: PM44040E
Model: TOP 5300
Xuất xứ: Meditop Corporation/ Malaysia
	- Sửa chữa board nhận bơm tiêm 
	Máy
	01

	2
	Sửa chữa bơm truyền dịch  
Seri: 18A0403 
Model: TOP 2300
Xuất xứ: Meditop Corporation/ Malaysia
	- Sửa chữa board nhận cảm biến đếm giọt
- Sữa chữa board điều khiển
	Máy
	01

	3
	Sửa chữa bơm truyền dịch  
Seri: 18A0431 
Model: TOP 2300
Xuất xứ: Meditop Corporation/ Malaysia
	- Sửa chữa board nhận cảm biến đếm giọt
- Sữa chữa board điều khiển
	Máy
	01

	II
	Phần 2: Dịch vụ sửa chữa máy monitor theo dõi bệnh nhân 5 thông số

	1
	Sửa chữa máy monitor theo dõi bệnh nhân 5 thông số 
Seri: 04175
Model: PVM-2701K
Xuất xứ: Nihon Kohden-Nhật
	- Sửa chữa bộ nguồn
- Sửa chữa main board 
	Máy
	01











       

 

 

STT  Danh mục  dịch vụ  Nội dung dịch vụ  ĐVT  Số  lượng  

I  Phần 1:  Dịch vụ sửa chữa  bơm tiêm điện   và bơm truyền dịch  

1  Sửa chữa  bơm tiêm điện     Seri:  PM44040E   Model:  TOP 5300   Xuất xứ:  Meditop Corporation /  M alaysia  -   Sửa chữa board  nhận bơm  tiêm    Máy  01  

2  Sửa chữa  bơm truyền dịch       Seri:  18A0403    Model:  TOP 2300   Xuất xứ:  Meditop Corporation/  Malaysia  -   Sửa chữa board nhận cảm  biến đếm giọt   -   Sữa chữa board điều khiển  Máy  01  

3  Sửa chữa  bơm truyền dịch       Seri:  18A0431    Model:  TOP 2300   Xuất xứ:  Meditop Corporation/  Malaysia  -   Sửa chữa board nhận cảm  biến đếm giọt   -   Sữa chữa board điều khiển  Máy  01  

II  Phần  2 :  Dịch vụ sửa chữa  máy monitor theo dõi bệnh nhân 5 thông số  

1  Sửa chữa  máy monitor theo dõi  bệnh nhân 5 thông số     Seri:  04175   Model:  PVM - 2701K   Xuất xứ:  Nihon  K ohden - Nhật  -   Sửa chữa bộ nguồn   -   Sửa chữa main board    Máy  01  
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