| SỞ Y TẾ TỈNH KHÁNH HÒA | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
| --- | --- |
| BỆNH VIỆN ĐA KHOA NINH THUẬN | Độc lập- Tự do- Hạnh phúc |
| PHỤ LỤC I DANH MỤC MUA SẮM HÀNG HÓA, LINH KIỆN THAY THẾ, DỊCH VỤ KIỂM ĐỊNH, BẢO TRÌ, SỬA CHỮA CHO CÁC THIẾT BỊ Y TẾ PHỤC VỤ CÔNG TÁC KHÁM, CHỮA BỆNH (Đính kèm Thư yêu cầu số /TYC-BVNT ngày tháng năm 2025) |  |

| STT | Danh mục thiết bị | Thông số kỹ thuật và Nội dung dịch vụ | ĐVT | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | MUA SẮM HÀNG HÓA |  |  |  |
| 1 | Xe đẩy bình oxy 70 lít | - Kích thước (D x R): 1300 x 320mm - Chất liệu: Inox 304 hoặc tương đương, độ dày 1mm, an toàn, chắc chắn, chống ăn mòn tốt - Thân xe làm bằng ống phi 25, khoảng cách 2 ống 16cm, phía trên ống có uốn cong để làm tay cầm - Giá đỡ bình oxy có kích thước (D x R) 32cm x 32cm, độ dày 2mm - Có 2 dây xích chằng giữa bình dài 400mm, dùng để cố định bình oxy - Bánh xe di chuyển: 4 bánh + Phía trước: 2 bánh xe có đường kính 200mm + Phía sau: 2 bánh xe có đường kính 75mm - Hàng mới 100% - Năm sản xuất: 2024 trở về sau | Cái | 05 |
| 2 | Máy hàn miệng túi liên tục | - Nguồn điện: 220VAC/50Hz - Công suất: 650-800W - Tốc độ hàn (m/min): 0-16 (có thể điều chỉnh tốc độ hàn) - Bề dày đường hàn (mm): ≥ 5 đến ≤10 - Nhiệt độ hàn (℃): 0-300 có thể chỉnh nhiệt phù hợp - Máy hàn được 1 lớp nilon và 1 lớp giấy - Hàng mới 100% - Năm sản xuất: 2024 trở về sau | Cái | 02 |
| 3 | Máy châm xà phòng tự động | - Chất liệu: Nhựa - Loại: treo tường - Dung tích: 550-600ml -Dung dịch ra 1 lần 1 ml - Nguồn DC 6V - Khoảng cách cảm ứng: 0-10cm - Tự động xịt nước rửa tay cảm ứng - Hàng mới 100% - Năm sản xuất: 2024 trở về sau | Cái | 08 |
| 4 | Máy phun cồn tự động | - Loại: treo tường - Cảm ứng tự động - Công suất định mức: 15-20W - Dung tích: 900-1000ml - Khối lượng phun: 0.8-1.5cc - Khoảng cách cảm ứng: 6-12cm - Hàng mới 100% - Năm sản xuất: 2024 trở về sau | Cái | 08 |
| II. | MUA SẮM LINH KIỆN THAY THẾ |  |  |  |
| 1 | Pin sạc | - Điện áp: 12v - Dòng điện: 800 mAh - Tương thích với bơm tiêm điện (Model: Top 5300 của hãng Top) - Hàng mới 100% - Năm sản xuất: 2024 trở về sau | Bộ | 02 |
| 2 | Bộ nguồn | - Tương thích với bơm tiêm điện (Model: Top 5300 của hãng Top) - Hàng mới 100% - Năm sản xuất: 2024 trở về sau | Bộ | 01 |
| 3 | Sensor áp lực | - Tương thích với bơm tiêm điện (Model: Top 5300 của hãng Top) - Hàng mới 100% - Năm sản xuất: 2024 trở về sau | Cái | 01 |
| 4 | Kẹp đuôi cho máy bơm tiêm điện | - Tương thích với bơm tiêm điện (Model: Top 5300 của hãng Top) - Hàng mới 100% - Năm sản xuất: 2024 trở về sau | Bộ | 01 |
| 5 | Sensor vị trí ống tiêm | - Tương thích với bơm tiêm điện (Model: Top 5530 của hãng Top) - Hàng mới 100% - Năm sản xuất: 2024 trở về sau | Bộ | 01 |
| 6 | Pin sạc | - Điện áp: 12v - Dòng điện: 1800 mAh - Tương thích với bơm truyền dịch (Model: Top 2300 của hãng Top) - Hàng mới 100% - Năm sản xuất: 2024 trở về sau | Cái | 04 |
| 7 | Đệm cửa | - Tương thích với bơm truyền dịch (Model: Top 2300 của hãng Top) - Hàng mới 100% - Năm sản xuất: 2024 trở về sau | Cái | 04 |
| 8 | Card xử lý ảnh | - Dung lượng: 512Mb - Tương thích với máy siêu âm (Model: Sonix Touch của hãng Ultrasonix) - Hàng mới 100% - Năm sản xuất: 2024 trở về sau | Cái | 01 |
| 9 | Ổ cứng | - Dung lượng: 500Gb - Size: 2.5 inch - Điện 1 pha: 220V - Có cài sẵn phần mềm ứng dụng siêu âm -Tương thích với máy siêu âm (Model: Clearvue 350 của hãng Philips Medizin Systeme Boblingen GmBH) - Hàng mới 100% - Năm sản xuất: 2024 trở về sau | Cái | 01 |
| 10 | Ổ đĩa raid | - Dung lượng: 300Gb - Size: 2.5 inch - Tương thích với máy CT 64 lát (Model: Optima 660 của hãng GE) - Hàng mới 100% - Năm sản xuất: 2024 trở về sau | Cái | 05 |
| 11 | Màn hình | - Màn hình chuẩn hình ảnh y tế - Độ phân giải: ≥1 megapixel - Tỉ lệ khung hình: 5:4 pxi - Hàng mới 100% - Năm sản xuất: 2024 trở về sau | Cái | 02 |
| 12 | Van khí chịu nhiệt | - Chất liệu: Inox hoặc tương đương - Kích thước: phi 21 - Hàng mới 100% - Năm sản xuất: 2024 trở về sau | Cái | 11 |
| 13 | Van điện từ chịu nhiệt | - Chất liệu: Đồng hoặc tương đương - Kích thước: phi 21 - Điện 1 pha: 220V - Khả năng chịu nhiệt 200-250 ℃ - Hàng mới 100% - Năm sản xuất: 2024 trở về sau | Cái | 06 |
| 14 | Van 1 chiều | - Chất liệu: Inox 304 - Kích thước: phi 49mm - Tương thích với máy hút trung tâm (Model: MU0-064 của hãng DOOVAC) - Hàng mới 100% - Năm sản xuất: 2024 trở về sau | Cái | 02 |
| 15 | Bạt đạt đỡ 2 đầu trục chính | - Chất liệu: thép cacbon - Kích thước: 30-47mm - Tương thích với máy hút trung tâm (Model: MU0-064 của hãng DOOVAC) - Hàng mới 100% - Năm sản xuất: 2024 trở về sau | Cái | 04 |
| 16 | Lọc dầu | - Chất liệu: thép sơn tĩnh điện, lõi lọc chuyên dụng - Kích thước: 60-110mm - Tương thích với máy hút trung tâm (Model: MU0-064 của hãng DOOVAC) - Hàng mới 100% - Năm sản xuất: 2024 trở về sau | Cái | 02 |
| 17 | Dầu nhớt | - Tương thích với máy hút trung tâm (Model: MU0-064 của hãng DOOVAC) - Hàng mới 100% - Năm sản xuất: 2024 trở về sau | Lít | 09 |
| 18 | Co ren inox ống dẫn oxy lỏng | - Chất liệu: Inox 316 - Tương thích với bồn oxy lỏng (Seri: 2021-00280, nước sản xuất: Trung Quốc) - Hàng mới 100% - Năm sản xuất: 2024 trở về sau | Cái | 03 |
| 19 | Ron cao su phía trong đồng hồ | - Chất liệu: nhựa PP - Kích thước: 8-12mm - Tương thích với bồn oxy lỏng (Seri: 2021-00280, nước sản xuất: Trung Quốc) - Hàng mới 100% - Năm sản xuất: 2024 trở về sau | Cái | 03 |
| III. | DỊCH VỤ KIỂM ĐỊNH |  |  |  |
| 1 | Thang máy điện Mitsubishi dưới 10 tầng (750Kg) | Kiểm định | Thang | 4 |
| 2 | Thang máy điện Mitsubishi dưới 10 tầng (1350Kg) | Kiểm định | Thang | 8 |
| 3 | Máy thận nhân tạo | Kiểm định an toàn và tính năng kỹ thuật theo Quyết định số 4397/QĐ-BYT ngày 04/12/2023 của Bộ Y Tế | Cái | 29 |
| IV. | DỊCH VỤ BẢO TRÌ (Kiểm tra máy và sửa chữa để đưa máy phục hồi trạng thái hoạt động trước khi bảo trì) |  |  |  |
| 1 | Máy cắt vi thể Model: HM 325 Xuất xứ: Thermo Scientific-Trung Quốc | Bảo trì | Cái | 01 |
| 2 | Máy vùi mô Model: Histostar Xuất xứ: Thermo Scientific-Anh | Bảo trì | Cái | 01 |
| 3 | Máy nhuộm tiêu bản Model: Varistain 24-4 Xuất xứ: Thermo Scientific-Anh | Bảo trì | Cái | 01 |
| V. | DỊCH VỤ SỬA CHỮA |  |  |  |
| 1 | Monitor theo dõi bệnh nhân Model: Intellivue MX450 Xuất xứ: Philips – Đức | Chi phí sửa bơm đo huyết áp không xâm lấn trong khối đo cho monitor theo dõi bệnh nhân | Máy | 03 |
| 2 | Tay khoan cắt nạo xoang M4 Seri: HP-21130 Model: 1898200T Xuất xứ: Medtronic Xomed., INC – Mỹ | Chi phí sửa tay khoan cắt nạo xoang M4 (hỏng động cơ, không quay được) | Cái | 01 |
| 3 | Máy hút trung tâm Seri: FO640465 Model: MU0-064 Xuất xứ: Korea-DOOVAC | Chi phí sửa chữa: - Trục chính đầu hút: 01 cái - Lòng trong đầu hút: 02 cái - Cánh vớt tạo áp suất âm: 03 cái - Khớp nối dẫn động hoa thị và vòng nệm hoa thị trục cốt: 01 cái | Máy | 01 |
| 4 | Máy hút trung tâm Seri: FR1010007 Model: MU0-064 Xuất xứ: Korea-DOOVAC | Chi phí sửa chữa: - Lòng trong đầu hút: 01 cái - Cánh vớt tạo áp suất âm: 03 cái | Máy | 01 |
| 5 | Bồn oxy lỏng Seri: 2021-00280 Nước sản xuất: Trung Quốc | Chi phí sửa chữa: - Ron teflon và vòng chặn titan chống giãn nở khớp nối đồng hồ dung lượng: 01 cái - Lò xo đồng hồ: 01 cái - Lưng đồng hồ báo dung lượng oxy lỏng: 01 cái | Cái | 01 |
| 6 | Máy Holter theo dõi điện tim mạch Model: Lifecard CF Xuất xứ: Spacelabs Healthcare, Inc-USA | Chi phí sửa chữa mạch nguồn và thẻ nhớ cho máy Holter theo dõi điện tim mạch | Cái | 02 |
| 7 | Máy X-quang di động Model: SkanMobile Xuất xứ: Skanray Technologies Pvt.Ltd-Ấn Độ | Chi phí sửa chữa mạch điện nguồn cho máy X-quang di động | Cái | 01 |