| SỞ Y TẾ TỈNH KHÁNH HÒA | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
| --- | --- |
| BỆNH VIỆN ĐA KHOA NINH THUẬN | Độc lập- Tự do- Hạnh phúc |
| PHỤ LỤC I DANH MỤC DỊCH VỤ SỬA CHỮA THIẾT BỊ Y TẾ PHỤC VỤ CÔNG TÁC KHÁM, CHỮA BỆNH (Đính kèm Thư yêu cầu số /TYC-BVNT ngày tháng năm 2025) |  |

| STT | Danh mục thiết bị | Nội dung dịch vụ | ĐVT | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đầu camera dùng trong phẫu thuật nội soi Seri: RRS 977390-H Model: TH 100 Xuất xứ: Karl Storz-Đức | Chi phí sửa bộ kính lọc cho đầu camera dùng trong phẫu thuật nội soi | Cái | 01 |
| 2 | Đầu dò siêu âm Linear Seri: B3FGQ6 Model: L12-5 Xuất xứ: Philips-Trung Quốc | Chi phí sửa chữa chấn tử cho đầu dò siêu âm Linear | Cái | 01 |
| 3 | Đầu dò siêu âm Convex Seri: B39VR2 Model: C6-2 Xuất xứ: Philips-Trung Quốc | Chi phí sửa chữa chấn tử cho đầu dò siêu âm Convex | Cái | 01 |
| 4 | Dây nội soi dạ dày Seri: 2032517 Model: GIF-H170 Xuất xứ: Olympus-Nhật | Sửa chữa linh kiện cho dây nội soi dạ dày: 1. Kênh thiết bị: 01 Cái 2. Cáp truyền lực cơ phận: 01 Cái 3. Vỏ bọc đầu cuối dây soi: 01 Cái 4. Lưới bảo vệ cơ phận: 01 Cái 5. Chíp camera thu hình: 01 Cái | Cái | 01 |
| 5 | Dây nội soi dạ dày Seri: 2610696 Model: GIF-LV1 Xuất xứ: Olympus-Nhật | Sửa chữa linh kiện cho dây nội soi dạ dày: 1. Thân ống soi: 01 Cái 2. Kênh sinh thiết: 01 Cái 3. Cáp điều khiển: 01 Cái 4. Lưới bảo vệ uốn góc: 01 Cái 5. Vỏ bảo vệ uốn góc: 01 Cái 6. Chíp camera thu hình: 01 Cái | Cái | 01 |