| SỞ Y TẾ TỈNH KHÁNH HÒA | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
| --- | --- |
| BỆNH VIỆN ĐA KHOA NINH THUẬN | Độc lập- Tự do- Hạnh phúc |
| PHỤ LỤC I DANH MỤC LẮP ĐẶT VÀ MỞ RỘNG HỆ THỐNG KHÍ Y TẾ (Đính kèm Thư yêu cầu số /TYC-BVNT ngày tháng 02 năm 2026) |  |

| STT | Danh mục hàng hóa | Thông số kỹ thuật | ĐVT | Số lượng | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lắp đặt và mở rộng hệ thống khí y tế | - Khoa Nhi cần 9 đầu khí | Gói | 1 | Chuẩn khí y tế theo yêu cầu của Bệnh viện khi tới khảo sát. Khuyến khích các đơn vị nhà thầu đến Bệnh viện để khảo sát trực tiếp, đưa ra phương án và báo giá. Thông tin liên hệ: Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận, số điện thoại: 0816.144.473 |
| 2 | Lắp đặt và mở rộng hệ thống khí y tế | - Khoa Ngoại Thần Kinh cần 36 đầu khí | Gói | 1 |  |
| 3 | Lắp đặt và mở rộng hệ thống khí y tế | - Khoa Nội Tổng Hợp cần 12 đầu khí | Gói | 1 |  |
| 4 | Lắp đặt và mở rộng hệ thống khí y tế | - Khoa Lão cần 12 đầu khí | Gói | 1 |  |
| 5 | Lắp đặt và mở rộng hệ thống khí y tế | - Khoa Nội Hô Hấp cần 14 đầu khí | Gói | 1 |  |
| 6 | Lắp đặt và mở rộng hệ thống khí y tế | - Khoa Ngoại Thận Tiết Niệu cần 6 đầu khí | Gói | 1 |  |
| 7 | Lắp đặt và mở rộng hệ thống khí y tế | - Khoa Nội Thận Tiết Niệu cần 8 đầu khí | Gói | 1 |  |
| 8 | Lắp đặt và mở rộng hệ thống khí y tế | - Khoa Sơ Sinh cần 12 đầu khí | Gói | 1 |  |

PHỤ LỤC 02

MẪU YÊU CẦU CHÀO GIÁ CỦA BỆNH VIỆN ĐA KHOA NINH THUẬN

TÊN CÔNG TY: ……………………………………………

Địa chỉ: ……………………………………………………....

Điện thoại liên hệ: ………………………………………….

BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận

Địa chỉ: Đường Nguyễn Văn Cừ, Phường Ninh Chử, Tỉnh Khánh Hòa

Theo Thư yêu cầu số        /TYC-BVNT ngày        tháng      năm 2026 của Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận, Công ty chúng tôi báo giá như sau:

- Báo giá danh mục trang thiết bị y tế:

| STT | Danh mục thiết bị y tế | Thông số kỹ thuật | Mã sản phẩm | Bảo hành | Hãng/ Nước sản xuất | Đơn vị tính | Số lượng | Đơn giá (có VAT) | Thành tiền (VNĐ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11)=(9)*(10) |
| 1 | Thiết bị A |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Thiết bị B |  |  |  |  |  |  |  |  |
| n | … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tổng cộng |  |  |  |  |  |  |  |  | … |

- Đơn giá trên báo giá đã bao gồm thuế VAT, chi phí vận chuyển, lắp đặt, phụ kiện ống (co, tê, nối, giảm) và vật tư phụ.

- Báo giá này có hiệu lực trong vòng: .... ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày], kể từ ngày ... tháng... năm... [ghi ngày ... tháng ... năm ... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục I - Yêu cầu báo giá].

- Thời gian giao hàng dự kiến: …. Ngày, Kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

- Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

……………., Ngày … tháng …. năm 2026

Giám đốc hoặc người được ủy quyền

(Ký tên và đóng dấu)