| SỞ Y TẾ TỈNH KHÁNH HÒA | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
| --- | --- |
| BỆNH VIỆN ĐA KHOA NINH THUẬN | Độc lập- Tự do- Hạnh phúc |
| PHỤ LỤC I DANH MỤC DỊCH VỤ SỬA CHỮA MÁY THỞ PHỤC VỤ CÔNG TÁC KHÁM, CHỮA BỆNH (Đính kèm Thư yêu cầu số /TYC-BVNT ngày tháng 02 năm 2026) |  |

| STT | Danh mục thiết bị | Nội dung dịch vụ | ĐVT | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy thở Seri: 03211720 Model: Elisa 300 Xuất xứ: Lowenstein Medical - Đức | Sửa chữa máy thở gồm: - Bảng mạch nguồn: 1 cái - Cảm biến áp lực thở ra: 1 cái - Bảng mạch chính: 1 cái | Cái | 01 |
| 2 | Máy thở Seri: 06218579 Model: Elisa 600 Xuất xứ: Lowenstein Medical - Đức | Sửa chữa máy thở gồm: - Chân van điều khiển an toàn: 1 cái - Bộ trộn: 1 cái - Cảm biến lưu lượng thở vào: 1 cái - Turbine: 1 cái | Cái | 01 |