| SỞ Y TẾ TỈNH KHÁNH HÒA | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
| --- | --- |
| BỆNH VIỆN ĐA KHOA NINH THUẬN | Độc lập- Tự do- Hạnh phúc |
| PHỤ LỤC I DANH MỤC DỊCH VỤ SỬA CHỮA ĐẦU CAMERA DÙNG TRONG PHẪU THUẬT NỘI SOI PHỤC VỤ CÔNG TÁC KHÁM, CHỮA BỆNH (Đính kèm Thư yêu cầu số /TYC-BVNT ngày tháng 02 năm 2026) |  |

| STT | Danh mục thiết bị | Nội dung dịch vụ | ĐVT | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đầu camera dùng trong phẫu thuật nội soi Seri: PV 833426-H Model: 22220055 Xuất xứ: Karl Storz - Đức | Sửa chữa đầu camera dùng trong phẫu thuật nội soi bao gồm: - Thay thế cáp tín hiệu H3-Z - Sửa và hiệu chuẩn kính lọc màu - Bảo dưỡng vòng lấy nét và túi hút ẩm trong đầu camera - Vệ sinh toàn bộ cụm quang học của đầu camera - Linh kiện phải tương thích với đầu camera dùng trong phẫu thuật nội soi, hàng mới 100% và năm sản xuất 2024 trở về sau | Cái | 01 |