| SỞ Y TẾ TỈNH KHÁNH HÒA | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
| --- | --- |
| BỆNH VIỆN ĐA KHOA NINH THUẬN | Độc lập- Tự do- Hạnh phúc |
| PHỤ LỤC I DANH MỤC MUA SẮM TIỆN REN CỔNG RA KHÍ Y TẾ PHỤC VỤ CÔNG TÁC KHÁM, CHỮA BỆNH (Đính kèm Thư yêu cầu số /TYC-BVNT ngày tháng năm 2025) |  |

| STT | Danh mục thiết bị | Thông số kỹ thuật | ĐVT | Số lượng | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tiện ren cổng ra khí y tế | - Chuẩn OMEDA - Chất liệu: đồng hoặc tương đương - Kích thước (Dài x Phi x Dày): 8 x 12 x 1.2 (mm) - Hàng mới 100% - Năm sản xuất: 2024 trở về sau | Cái | 40 |  |