| SỞ Y TẾ TỈNH KHÁNH HÒA | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
| --- | --- |
| BỆNH VIỆN ĐA KHOA NINH THUẬN | Độc lập- Tự do- Hạnh phúc |
| PHỤ LỤC I DANH MỤC MUA SẮM LINH KIỆN THAY THẾ CHO MÁY THẬN NHÂN TẠO PHỤC VỤ CÔNG TÁC KHÁM, CHỮA BỆNH (Đính kèm Thư yêu cầu số /TYC-BVNT ngày tháng 3 năm 2026) |  |

| STT | Danh mục thiết bị | Thông số kỹ thuật | ĐVT | Số lượng | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đầu bơm | - Điện áp 24Vdc - Dòng điện 3000mAh - Tương thích với máy thận nhân tạo (Model: Surdial 55 Plus và NCU-18 của hãng Nipro Corporation) - Hàng mới 100% - Năm sản xuất: 2024 trở về sau | Cái | 04 |  |
| 2 | Blood control board - BDR01C | - Tương thích với máy thận nhân tạo (Model: NCU-18 của hãng Nipro Corporation) - Hàng mới 100% - Năm sản xuất: 2024 trở về sau | Cái | 01 |  |
| 3 | Cổng hút dịch A | - Tương thích với máy thận nhân tạo (Model: Diamax của hãng Nipro Corporation) - Hàng mới 100% - Năm sản xuất: 2024 trở về sau | Bộ | 02 |  |
| 4 | Cổng hút dịch B | - Tương thích với máy thận nhân tạo (Model: Diamax của hãng Nipro Corporation) - Hàng mới 100% - Năm sản xuất: 2024 trở về sau | Bộ | 02 |  |
| 5 | Cổng rửa A | - Tương thích với máy thận nhân tạo (Model: Surdial 55 Plus và Surdial 55 của hãng Nipro Corporation) - Hàng mới 100% - Năm sản xuất: 2024 trở về sau | Cái | 10 |  |
| 6 | Cổng rửa B | - Tương thích với máy thận nhân tạo (Model: Surdial 55 Plus và Surdial 55 của hãng Nipro Corporation) - Hàng mới 100% - Năm sản xuất: 2024 trở về sau | Cái | 10 |  |
| 7 | Hộp kẹp | - Tương thích với máy thận nhân tạo (Model: Surdial 55 Plus và NCU-18 của hãng Nipro Corporation) - Hàng mới 100% - Năm sản xuất: 2024 trở về sau | Cái | 02 |  |
| 8 | Van điện từ hỗn hợp | - Tương thích với máy thận nhân tạo (Model: NCU-18 của hãng Nipro Corporation) - Hàng mới 100% - Năm sản xuất: 2024 trở về sau | Cái | 04 |  |
| 9 | Bộ bơm Heparin | - Tương thích với máy thận nhân tạo (Model: Diamax của hãng Nipro Corporation) - Hàng mới 100% - Năm sản xuất: 2024 trở về sau | Cái | 01 |  |
| 10 | Cảm biến áp lực dịch | - Tương thích với máy thận nhân tạo (Model: Diamax của hãng Nipro Corporation) - Hàng mới 100% - Năm sản xuất: 2024 trở về sau | Bộ | 02 |  |

PHỤ LỤC 02

MẪU YÊU CẦU CHÀO GIÁ CỦA BỆNH VIỆN ĐA KHOA NINH THUẬN

TÊN CÔNG TY: ……………………………………………

Địa chỉ: ……………………………………………………....

Điện thoại liên hệ: ………………………………………….

BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận

Địa chỉ: Đường Nguyễn Văn Cừ, Phường Ninh Chử, Tỉnh Khánh Hòa

Theo Thư yêu cầu số        /TYC-BVNT ngày     tháng     năm 2026 của Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận, Công ty chúng tôi báo giá như sau:

- Báo giá cho danh mục:

| STT | Danh mục thiết bị | Thông số kỹ thuật | Mã sản phẩm | Bảo hành | Hãng/ Nước sản xuất | Đơn vị tính | Số lượng | Đơn giá (có VAT) | Thành tiền (VNĐ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10)=(8)* (9) |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| n | … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tổng cộng |  |  |  |  |  |  |  |  | … |

- Đơn giá trên báo giá đã bao gồm thuế VAT, chi phí vận chuyển, lắp đặt và các chi phí dịch vụ liên quan.

- Báo giá này có hiệu lực trong vòng: .... ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày], kể từ ngày ... tháng... năm. ..[ghi ngày ....tháng...năm... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục I - Yêu cầu báo giá].

- Thời gian giao hàng dự kiến: …. Ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

- Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

……………., Ngày … tháng …. năm 2026

Giám đốc hoặc người được ủy quyền

(Ký tên và đóng dấu)