## Sheet1
PHỤ LỤC 01
SỞ Y TẾ TỈNH KHÁNH HÒA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BỆNH VIỆN ĐA KHOA NINH THUẬN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
DANH MỤC VẬT TƯ Y TẾ PHỤC VỤ CÔNG TÁC KHÁM, CHỮA BỆNH
(Đính kèm Thư yêu cầu số: 830/TYC-BVNT ngày 11/3/2026 của Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận)
STT | Tên thiết bị | Số lượng | Đơn vị | Mô tả chi tiết | Ghi chú
1 | Hệ thống CT Scanner 256 lát cắt | 1 | HT | Hàng hóa đảm bảo điều kiện lưu hành theo quy định của pháp luật | Khoa CĐHA
2 | Hệ thống chụp cộng hưởng từ 3.0 Tesla | 1 | HT | Hàng hóa đảm bảo điều kiện lưu hành theo quy định của pháp luật | Khoa CĐHA
3 | Máy X-Quang nha khoa (toàn cảnh) | 1 | Máy | Hàng hóa đảm bảo điều kiện lưu hành theo quy định của pháp luật | Khoa CĐHA
4 | Máy X Quang kỹ thuật số chụp tổng quát | 1 | Máy | Hàng hóa đảm bảo điều kiện lưu hành theo quy định của pháp luật | Khoa CĐHA
5 | Máy X-Quang di động kỹ thuật số | 2 | Máy | Hàng hóa đảm bảo điều kiện lưu hành theo quy định của pháp luật | Khoa CĐHA
6 | Hệ thống nội soi tiêu hóa (3 dây soi) | 3 | HT | Hàng hóa đảm bảo điều kiện lưu hành theo quy định của pháp luật | Khoa TDCN
7 | Máy siêu âm tổng quát | 3 | Máy | Hàng hóa đảm bảo điều kiện lưu hành theo quy định của pháp luật | Khoa TDCN
8 | Máy siêu âm tại giường | 2 | Máy | Hàng hóa đảm bảo điều kiện lưu hành theo quy định của pháp luật | Khoa TDCN
9 | Máy rửa dây nội soi | 2 | Máy | Hàng hóa đảm bảo điều kiện lưu hành theo quy định của pháp luật | Khoa TDCN
10 | Máy siêu âm chuyên tim mạch | 2 | Máy | Hàng hóa đảm bảo điều kiện lưu hành theo quy định của pháp luật | Khoa TDCN
11 | Ống nội soi dạ dày, đại tràng | 4 | Bộ | Hàng hóa đảm bảo điều kiện lưu hành theo quy định của pháp luật | Khoa TDCN
12 | Hệ thống phẫu thuật nội soi | 5 | HT | Hàng hóa đảm bảo điều kiện lưu hành theo quy định của pháp luật | Khoa PTGMHS
13 | Hệ thống chụp X-quang C-Arm 3D | 1 | HT | Hàng hóa đảm bảo điều kiện lưu hành theo quy định của pháp luật | Khoa PTGMHS
14 | Máy gây mê | 5 | Máy | Hàng hóa đảm bảo điều kiện lưu hành theo quy định của pháp luật | Khoa PTGMHS
15 | Bàn mổ | 4 | Cái | Hàng hóa đảm bảo điều kiện lưu hành theo quy định của pháp luật | Khoa PTGMHS
16 | Bàn mổ nhi | 1 | Cái | Hàng hóa đảm bảo điều kiện lưu hành theo quy định của pháp luật | Khoa PTGMHS
17 | Bàn mổ chấn thương chỉnh hình | 1 | Cái | Hàng hóa đảm bảo điều kiện lưu hành theo quy định của pháp luật | Khoa PTGMHS
18 | Bàn mổ (bàn mổ thần kinh sọ não) | 1 | Cái | Hàng hóa đảm bảo điều kiện lưu hành theo quy định của pháp luật | Khoa PTGMHS
19 | Dao mổ điện cao tần | 10 | Máy | Hàng hóa đảm bảo điều kiện lưu hành theo quy định của pháp luật | Khoa PTGMHS
20 | Dao mổ siêu âm Harmonic | 1 | Máy | Hàng hóa đảm bảo điều kiện lưu hành theo quy định của pháp luật | Khoa PTGMHS
21 | Dao mổ siêu âm trong cắt đốt u gan | 1 | Máy | Hàng hóa đảm bảo điều kiện lưu hành theo quy định của pháp luật | Khoa PTGMHS
22 | Đèn mổ (loại 2 nhánh có Camera) | 2 | Bộ | Hàng hóa đảm bảo điều kiện lưu hành theo quy định của pháp luật | Khoa PTGMHS
23 | Máy khoan sọ não | 2 | Máy | Hàng hóa đảm bảo điều kiện lưu hành theo quy định của pháp luật | Khoa PTGMHS
24 | Máy theo dõi bệnh nhân 7 thông số (có chức năng đo khí mê) | 10 | Máy | Hàng hóa đảm bảo điều kiện lưu hành theo quy định của pháp luật | Khoa PTGMHS
25 | Máy làm ấm dịch ổ bụng | 2 | Máy | Hàng hóa đảm bảo điều kiện lưu hành theo quy định của pháp luật | Khoa PTGMHS
26 | Bộ phẫu thuật sọ não cơ bản | 2 | Bộ | Hàng hóa đảm bảo điều kiện lưu hành theo quy định của pháp luật | Khoa PTGMHS
27 | Bộ đại phẫu nhi | 1 | Bộ | Hàng hóa đảm bảo điều kiện lưu hành theo quy định của pháp luật | Khoa PTGMHS
28 | Bộ phẫu thuật xương chi trên | 2 | Bộ | Hàng hóa đảm bảo điều kiện lưu hành theo quy định của pháp luật | Khoa PTGMHS
29 | Bộ phẫu thuật xương chi dưới | 2 | Bộ | Hàng hóa đảm bảo điều kiện lưu hành theo quy định của pháp luật | Khoa PTGMHS
30 | Hộp hấp dụng cụ lớn | 15 | Cái | Hàng hóa đảm bảo điều kiện lưu hành theo quy định của pháp luật | Khoa PTGMHS
31 | Hộp hấp dụng cụ trung | 10 | Cái | Hàng hóa đảm bảo điều kiện lưu hành theo quy định của pháp luật | Khoa PTGMHS
32 | Hộp hấp dụng cụ nhỏ | 5 | Cái | Hàng hóa đảm bảo điều kiện lưu hành theo quy định của pháp luật | Khoa PTGMHS
33 | Bộ dụng cụ phẫu thuật gan | 1 | Bộ | Hàng hóa đảm bảo điều kiện lưu hành theo quy định của pháp luật | Khoa PTGMHS
34 | Bộ dụng cụ phẫu thuật hệ tiêu hóa | 1 | Bộ | Hàng hóa đảm bảo điều kiện lưu hành theo quy định của pháp luật | Khoa PTGMHS
35 | Bộ dụng cụ phẫu thuật nội soi cột sống 2 cổng | 1 | Bộ | Hàng hóa đảm bảo điều kiện lưu hành theo quy định của pháp luật | Khoa PTGMHS
36 | Máy thở | 30 | Máy | Hàng hóa đảm bảo điều kiện lưu hành theo quy định của pháp luật | Khoa HSTCCĐ
37 | Máy bơm tiêm điện | 250 | Máy | Hàng hóa đảm bảo điều kiện lưu hành theo quy định của pháp luật | Khoa HSTCCĐ
38 | Máy truyền dịch | 10 | Máy | Hàng hóa đảm bảo điều kiện lưu hành theo quy định của pháp luật | Khoa HSTCCĐ
39 | Máy điện tim | 10 | Máy | Hàng hóa đảm bảo điều kiện lưu hành theo quy định của pháp luật | Khoa HSTCCĐ
40 | Máy phá rung tim (2 cái tự động AED) | 5 | Máy | Hàng hóa đảm bảo điều kiện lưu hành theo quy định của pháp luật | Khoa HSTCCĐ
41 | Máy theo dõi bệnh nhân (monitoring 6 thông số) | 40 | Máy | Hàng hóa đảm bảo điều kiện lưu hành theo quy định của pháp luật | Khoa HSTCCĐ
42 | Máy lọc máu liên tục | 5 | Máy | Hàng hóa đảm bảo điều kiện lưu hành theo quy định của pháp luật | Khoa HSTCCĐ
43 | Máy làm ấm dây máu | 5 | Máy | Hàng hóa đảm bảo điều kiện lưu hành theo quy định của pháp luật | Khoa HSTCCĐ
44 | Máy hạ thân nhiệt có theo dõi điện não (sơ sinh 1, trẻ em 1, người lớn 1) | 3 | Máy | Hàng hóa đảm bảo điều kiện lưu hành theo quy định của pháp luật | Khoa HSTCCĐ
45 | Máy chạy thận nhân tạo | 25 | Máy | Hàng hóa đảm bảo điều kiện lưu hành theo quy định của pháp luật | Khoa HSTCCĐ
46 | Máy lọc màng bụng | 1 | Máy | Hàng hóa đảm bảo điều kiện lưu hành theo quy định của pháp luật | Khoa HSTCCĐ
47 | Máy hút dịch | 15 | Máy | Hàng hóa đảm bảo điều kiện lưu hành theo quy định của pháp luật | Khoa HSTCCĐ
48 | Máy kích thích điện trị liệu | 3 | Máy | Hàng hóa đảm bảo điều kiện lưu hành theo quy định của pháp luật | Khoa YDCT
49 | Máy điều trị bằng sóng xung kích công nghệ Vario Logic | 2 | Máy | Hàng hóa đảm bảo điều kiện lưu hành theo quy định của pháp luật | Khoa YDCT
50 | Máy từ trường siêu dẫn | 1 | Máy | Hàng hóa đảm bảo điều kiện lưu hành theo quy định của pháp luật | Khoa YDCT
51 | Máy điện từ trường điều trị toàn thân | 2 | Máy | Hàng hóa đảm bảo điều kiện lưu hành theo quy định của pháp luật | Khoa YDCT
52 | Máy siêu âm điều trị | 2 | Máy | Hàng hóa đảm bảo điều kiện lưu hành theo quy định của pháp luật | Khoa YDCT
53 | Máy kéo dãn cột sống cổ | 1 | Máy | Hàng hóa đảm bảo điều kiện lưu hành theo quy định của pháp luật | Khoa YDCT
54 | Máy nén trị liệu | 1 | Máy | Hàng hóa đảm bảo điều kiện lưu hành theo quy định của pháp luật | Khoa YDCT
55 | Giường vật lý trị liệu 7 khúc nâng hạ điện | 1 | Cái | Hàng hóa đảm bảo điều kiện lưu hành theo quy định của pháp luật | Khoa YDCT
56 | Giường tập bệnh | 1 | Cái | Hàng hóa đảm bảo điều kiện lưu hành theo quy định của pháp luật | Khoa YDCT
57 | Nồi nấu sáp | 1 | Cái | Hàng hóa đảm bảo điều kiện lưu hành theo quy định của pháp luật | Khoa YDCT
58 | Hệ thống điều trị oxy cao áp buồng đơn | 1 | HT | Hàng hóa đảm bảo điều kiện lưu hành theo quy định của pháp luật | Khoa YDCT
59 | Giường ủ ấm trẻ sơ sinh | 10 | Cái | Hàng hóa đảm bảo điều kiện lưu hành theo quy định của pháp luật | Khoa Nhi, Sơ sinh
60 | Lồng ấp trẻ sơ sinh | 2 | Cái | Hàng hóa đảm bảo điều kiện lưu hành theo quy định của pháp luật | Khoa Nhi, Sơ sinh
61 | Đèn chiếu vàng da 2 mặt | 10 | Cái | Hàng hóa đảm bảo điều kiện lưu hành theo quy định của pháp luật | Khoa Nhi, Sơ sinh
62 | Hệ thống NCPAP | 5 | HT | Hàng hóa đảm bảo điều kiện lưu hành theo quy định của pháp luật | Khoa Nhi, Sơ sinh
63 | Máy theo dõi sản khoa 02 chức năng | 10 | Máy | Hàng hóa đảm bảo điều kiện lưu hành theo quy định của pháp luật | Khoa Sản
64 | Máy siêu âm sản khoa | 1 | Máy | Hàng hóa đảm bảo điều kiện lưu hành theo quy định của pháp luật | Khoa Sản
65 | Bàn sanh chỉnh điện | 4 | Cái | Hàng hóa đảm bảo điều kiện lưu hành theo quy định của pháp luật | Khoa Sản
66 | Hệ thống chụp mạch số hóa nền 2 bình diện (DSA) | 1 | HT | Hàng hóa đảm bảo điều kiện lưu hành theo quy định của pháp luật | Khoa TMCT
67 | Máy siêu âm nội mạch máu (IVUS) | 1 | Máy | Hàng hóa đảm bảo điều kiện lưu hành theo quy định của pháp luật | Khoa TMCT
68 | Thiết bị hút huyết khối | 1 | Máy | Hàng hóa đảm bảo điều kiện lưu hành theo quy định của pháp luật | Khoa TMCT
69 | Máy bơm bóng đối xung động mạch chủ | 1 | Máy | Hàng hóa đảm bảo điều kiện lưu hành theo quy định của pháp luật | Khoa TMCT
70 | Máy ép tim tự động | 3 | Máy | Hàng hóa đảm bảo điều kiện lưu hành theo quy định của pháp luật | Khoa TMCT
71 | Holter điện tim (bao gồm hệ thống máy tính và phần mềm) 12 kênh | 5 | Máy | Hàng hóa đảm bảo điều kiện lưu hành theo quy định của pháp luật | Khoa TMCT
72 | Holter huyết áp (bao gồm hệ thống máy tính và phần mềm) | 2 | Máy | Hàng hóa đảm bảo điều kiện lưu hành theo quy định của pháp luật | Khoa TMCT
73 | Tủ âm sâu | 2 | Cái | Hàng hóa đảm bảo điều kiện lưu hành theo quy định của pháp luật | Khoa HHTM
74 | Tủ lưu trữ máu | 5 | Cái | Hàng hóa đảm bảo điều kiện lưu hành theo quy định của pháp luật | Khoa HHTM
75 | Máy ly tâm lạnh túi máu | 1 | Máy | Hàng hóa đảm bảo điều kiện lưu hành theo quy định của pháp luật | Khoa HHTM
76 | Bồn rã đông túi máu | 2 | Cái | Hàng hóa đảm bảo điều kiện lưu hành theo quy định của pháp luật | Khoa HHTM
77 | Ghế ngồi lấy máu | 10 | Cái | Hàng hóa đảm bảo điều kiện lưu hành theo quy định của pháp luật | Khoa HHTM
78 | Bàn ép túi máu | 3 | Cái | Hàng hóa đảm bảo điều kiện lưu hành theo quy định của pháp luật | Khoa HHTM
79 | Kính hiển vi có Camera | 1 | Cái | Hàng hóa đảm bảo điều kiện lưu hành theo quy định của pháp luật | Khoa HHTM
80 | Máy nối vô trùng | 1 | Máy | Hàng hóa đảm bảo điều kiện lưu hành theo quy định của pháp luật | Khoa HHTM
81 | Máy giặt đồ vải >=50kg | 2 | Máy | Hàng hóa đảm bảo điều kiện lưu hành theo quy định của pháp luật | Khoa KSNK
82 | Mấy sấy đồ vải >=100 kg | 3 | Máy | Hàng hóa đảm bảo điều kiện lưu hành theo quy định của pháp luật | Khoa KSNK
83 | Máy hấp tiệt khuẩn nhiệt độ cao >= 450 lít (loại vuông 2 cửa) | 2 | Máy | Hàng hóa đảm bảo điều kiện lưu hành theo quy định của pháp luật | Khoa KSNK
84 | Máy rửa dụng cụ khử khuẩn 2 cửa ≥ 480 lít | 1 | Máy | Hàng hóa đảm bảo điều kiện lưu hành theo quy định của pháp luật | Khoa KSNK
85 | Máy rửa dụng cụ bằng sóng siêu âm >= 300 lít | 2 | Máy | Hàng hóa đảm bảo điều kiện lưu hành theo quy định của pháp luật | Khoa KSNK
86 | Thiết bị xử lý chất thải bằng công nghệ không đốt | 1 | Máy | Hàng hóa đảm bảo điều kiện lưu hành theo quy định của pháp luật | Khoa KSNK
87 | Máy hấp nhiệt độ thấp | 2 | Máy | Hàng hóa đảm bảo điều kiện lưu hành theo quy định của pháp luật | Khoa KSNK
88 | Giường cấp cứu chuyên dụng đa năng | 250 | Cái | Hàng hóa đảm bảo điều kiện lưu hành theo quy định của pháp luật
89 | Giường bệnh 2 chức năng | 600 | Cái | Hàng hóa đảm bảo điều kiện lưu hành theo quy định của pháp luật
90 | Máy điện não | 1 | Máy | Hàng hóa đảm bảo điều kiện lưu hành theo quy định của pháp luật | Khoa TK
91 | Máy điện cơ (2 kênh) | 1 | Máy | Hàng hóa đảm bảo điều kiện lưu hành theo quy định của pháp luật | Khoa TK
92 | Máy đo lưu huyết não | 1 | Máy | Hàng hóa đảm bảo điều kiện lưu hành theo quy định của pháp luật | Khoa TK
93 | Máy siêu âm xuyên sọ | 1 | Máy | Hàng hóa đảm bảo điều kiện lưu hành theo quy định của pháp luật | Khoa TK
94 | Máy niệu động học | 1 | Máy | Hàng hóa đảm bảo điều kiện lưu hành theo quy định của pháp luật | Khoa NTTN
95 | Máy tán sỏi đường tiết niệu qua nội soi nguồn Laser | 1 | Máy | Hàng hóa đảm bảo điều kiện lưu hành theo quy định của pháp luật | Khoa NTTN
96 | Máy hút áp lực âm | 5 | Máy | Hàng hóa đảm bảo điều kiện lưu hành theo quy định của pháp luật | Khoa NgTQ
97 | Hệ thống đốt khối u bằng sóng cao tần | 1 | HT | Hàng hóa đảm bảo điều kiện lưu hành theo quy định của pháp luật | Khoa NgTQ
98 | Máy đo nhu động áp lực thực quản - hậu môn trực tràng | 1 | Máy | Hàng hóa đảm bảo điều kiện lưu hành theo quy định của pháp luật | Khoa NTQ
99 | Máy đo nhãn áp | 1 | Máy | Hàng hóa đảm bảo điều kiện lưu hành theo quy định của pháp luật | Khoa Mắt
100 | Máy OCT | 1 | Máy | Hàng hóa đảm bảo điều kiện lưu hành theo quy định của pháp luật | Khoa Mắt
101 | Đèn khe sinh hiển vi | 1 | Máy | Hàng hóa đảm bảo điều kiện lưu hành theo quy định của pháp luật | Khoa Mắt
102 | Máy đa ký giấc ngủ | 1 | Máy | Hàng hóa đảm bảo điều kiện lưu hành theo quy định của pháp luật | Khoa NHH
103 | Máy đo hô hấp ký | 1 | Máy | Hàng hóa đảm bảo điều kiện lưu hành theo quy định của pháp luật | Khoa NHH
104 | Máy đo dao động xung ký phổi | 1 | Máy | Hàng hóa đảm bảo điều kiện lưu hành theo quy định của pháp luật | Khoa NHH
105 | Máy cắt lát vi thể tự động | 1 | Máy | Hàng hóa đảm bảo điều kiện lưu hành theo quy định của pháp luật | Khoa GPB
106 | Máy vùi mô | 1 | Máy | Hàng hóa đảm bảo điều kiện lưu hành theo quy định của pháp luật | Khoa GPB
107 | Máy nhuộm mô tự động | 1 | Máy | Hàng hóa đảm bảo điều kiện lưu hành theo quy định của pháp luật | Khoa GPB
108 | Máy đo áp lực nội sọ (đo ICP) | 1 | May | Hàng hóa đảm bảo điều kiện lưu hành theo quy định của pháp luật | Khoa NgTK
109 | Máy khoan tay siêu tốc | 1 | Máy | Hàng hóa đảm bảo điều kiện lưu hành theo quy định của pháp luật | Khoa NgTK
110 | Hệ thống định vị dùng trong phẩu thuật thần kinh cột sống | 1 | HT | Hàng hóa đảm bảo điều kiện lưu hành theo quy định của pháp luật | Khoa NgTK
111 | Dao mổ điện cao tần dùng trong nội soi cột sống | 1 | Máy | Hàng hóa đảm bảo điều kiện lưu hành theo quy định của pháp luật | Khoa NgTK
112 | Máy điện sinh lý theo dõi trong mổ thần kinh sọ não - cột sống | 1 | Máy | Hàng hóa đảm bảo điều kiện lưu hành theo quy định của pháp luật | Khoa NgTK
113 | Máy đo loãng xương DXA | 1 | Máy | Hàng hóa đảm bảo điều kiện lưu hành theo quy định của pháp luật | Khoa KB
114 | Máy Laser nha khoa | 1 | Máy | Hàng hóa đảm bảo điều kiện lưu hành theo quy định của pháp luật | Khoa RHM
115 | Ghế nha khoa | 4 | Máy | Hàng hóa đảm bảo điều kiện lưu hành theo quy định của pháp luật | Khoa RHM
116 | Máy đốt điện cao tần nha khoa | 1 | Máy | Hàng hóa đảm bảo điều kiện lưu hành theo quy định của pháp luật | Khoa RHM
117 | Máy đánh giá và phân tích thành phần cơ thể | 2 | Máy | Hàng hóa đảm bảo điều kiện lưu hành theo quy định của pháp luật | Khoa DD
118 | Máy đo chuyển hoá năng lượng cơ bản gián tiếp | 2 | Máy | Hàng hóa đảm bảo điều kiện lưu hành theo quy định của pháp luật | Khoa DD
119 | Tủ bảo quản vacin ≥ 300 lít | 2 | Cái | Hàng hóa đảm bảo điều kiện lưu hành theo quy định của pháp luật | Khoa Dược
120 | Tủ mát 3-8 độ C ≥ 500 lít | 5 | Cái | Hàng hóa đảm bảo điều kiện lưu hành theo quy định của pháp luật | Khoa Dược
121 | Hệ thống khí y tế trung tâm (Air, VAC) | 2 | HT | Hàng hóa đảm bảo điều kiện lưu hành theo quy định của pháp luật