| SỞ Y TẾ TỈNH KHÁNH HÒA | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
| --- | --- |
| BỆNH VIỆN ĐA KHOA NINH THUẬN | Độc lập- Tự do- Hạnh phúc |
| PHỤ LỤC I DANH MỤC DỊCH VỤ SỬA CHỮA MÁY THỞ CAO TẦN (HFO) PHỤC VỤ CÔNG TÁC KHÁM, CHỮA BỆNH (Đính kèm Thư yêu cầu số /TYC-BVNT ngày tháng 3 năm 2026) |  |

| STT | Danh mục thiết bị | Nội dung dịch vụ | ĐVT | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy thở cao tần (HFO) Seri: AH-01474 Model: Fabian HFO Xuất xứ: Acutronic – Thụy Sĩ | Sửa chữa máy thở cao tần (HFO) bao gồm: - Thay thế cảm biến oxy: 01 cái - Sửa chữa board mạch điều khiển van thở cao tần: 01 cái - Linh kiện phải tương thích với máy thở cao tần (HFO) , hàng mới 100% và năm sản xuất 2024 trở về sau | Cái | 01 |